Městský úřad Česká Lípa

odbor životního prostředí

náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

231.2.3/A/20

|  | Váš dopis zn.: | --- |
| --- | --- | --- |
|  | Ze dne: | 4.10.2019 |
|  | Spisová značka: Č. j. dokumentu: | MUCL/20304/2019/OŽP/IR MUCL/2746/2020 |
|  | Vyřizuje: | Ivana Rývorová |
|  | Telefon: | 487 881 235 |
|  | Počet stran dokumentu: | 6 |
|  | Počet listů příloh: | 0 |
|  | Datum: | 17.1.2020 |

I. Oznámení o zahájení řízení

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, obdržel dne 4. října 2019 od žadatele, kterým je Bedřiška Vorlíčková, nar. x.x.xxxx, bytem xxxxxxxxxx, žádost o povolení k nakládání s vodami – povolení k odběru podzemních vod, pro vodní dílo:

"Vrtaná studna a venkovní rozvod vody" na částech pozemků parc. č. 694 a 49/3 vše 
v katastrálním území Janovice u Kravař, obec Kravaře, okres Česká Lípa, kraj Liberecký, ČHP 1-14-03-0700-0-00-00, vodní útvar povrchových vod „Bobří potok od pramene po ústí do toku Robečský potok“ ID OHL_1090, vodní útvar podzemních vod „Křída Horní Ploučnice“ ID 46400 a „Bazální křídový kolektor v benešovské synklinále“ ID 47300.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Odběr bude realizován v tomto rozsahu:

max. 0,2 l/s,	           max. 20 m3/měs,	           max. 240 m3/rok

Vrtaná studna jako zdroj vody pro napájení dobytka. Odběr vody bude realizován 12 měsíců v roce.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu, oznamuje účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci podaného návrhu.

Účastníci řízení v zákonné lhůtě dle v ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona mohou uplatnit své námitky, popř. důkazy nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. V této lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska.

Na základě posouzení veškerého spisového materiálu ve věci vodoprávní úřad dospěl k závěru, že žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení předmětné věci, upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a na základě ustanovení § 36 správního řádu dává tímto usnesením účastníkům správního řízení možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy (procesní právo).

Tímto není dotčeno právo účastníků řízení vyjádřit kdykoliv v průběhu vodoprávního řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu).

Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace (§ 36 odst. 3 správního řádu). Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Česká Lípa, odboru životního prostředí, náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, budova F, 470 36 Česká Lípa.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc (§ 33 správního řádu).

# II. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Bedřiška Vorlíčková, nar. xx.x.xxxx, bytem xxxxxxxxxx (dále jen "žadatel") podal dne 4. října 2019 žádost o vydání společného povolení:

"Vrtaná studna a venkovní rozvod vody" na částech pozemků parc. č. 694 a 49/3 vše 
v katastrálním území Janovice u Kravař, obec Kravaře, okres Česká Lípa, kraj Liberecký.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Umístění stavby:

Vrtaná studna bude umístěna v jihozápadní části pozemku parc. č. 694 ve vzdálenosti cca 10,5 m od společné hranice se sousedním pozemkem parc.č. 49/3, 33,0 m od společné hranice s pozemkem parc. č. 692 a 20,5 m od stáje na parc. č. 56 vše v k. ú. Janovice u Kravař. Vodovodní potrubí ze studny bude vedeno ze studny přibližně jihozápadním směrem přes pozemek parc. č. 46/3 do stáje na pozemku parc. č. 56 vše v k. ú. Janovice u Kravař. Celková délka vodovodního potrubí bude 21,0 m.

Popis stavby:

Vrtaná studna hloubky: 9,0 m

Vrtný průměr: 254 mm

Ustálená hladina: 5,0 m

Vrt je zapažen ocelovou pažnicí 159/4,5 m. Perforace trubky ocel 15/4,5 štěrbinami – filtrační aktivní část vrtu je v délce 3 m od vrchu kalníku. Okolo pažnice v hloubce 4,5 až 9,0 m je proveden obsyp jemnozrnným štěrkem 1,6 – 4 mm. Dno vrtu je do výšky cca 20 cm opatřeno zásypem ze štěrkopísku zrnitosti 16–32 mm. Do hloubky cca 3 m bude provedeno jílové těsnění. Do hloubky 3,5 m je provedeno jílocementové těsnění.  hloubce 3,5 až 4,5 m je proveden pískový přechod.

Manipulační šachta bude vytvořená z betonových prefabrikátů o vnitřním průměru DN 1000 mm s jedním vstupním otvorem, uložených na základové desce tl. 150 mm. Pod touto deskou bude provedeno jílové těsnění o tl. 300 mm, které bude zasahovat až do hloubky 3,0 m. Okolí šachtice bude v tl. 500 mm utěsněno jílem.

Okolí studny bude do vzdálenosti 2,0 m vyspádováno a do vzdálenosti 1,0 m od studny vydlážděno vše ve spádu 2 %.

Ze studny do stáje na parc. č. 56 povede vodovodní potrubí PE v celkové délce 21,0 m. Vodovodní potrubí bude uloženo do rýhy šířky 0,5 m a hloubky 1,0 m na pískové lože tl. 0,1 m. Vodovodní potrubí bude do výše 200 mm nad vrchol potrubí obsypáno a zasypáno pískem. Zbývající část výkopu bude zasypána hutněnou výkopovou zeminou a povrch ohumusován.

Ve studni bude osazeno ponorné čerpadlo. Připojení ponorného čerpadla bude provedeno kabelem CYKY 4b x 2,5 a CYKY 3c x 1,5, které bude uloženo v chráničce. Napájecí kabel ke studni bude uložen v zemi v souběhu s výtlačným potrubím s odstupem 0,4 m.

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm. b) zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona a současně nařizuje k projednání záměru veřejné ústní jednání na den

17. února 2020 (pondělí) v 10:30 hodin

se schůzkou pozvaných na MěÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí – oddělení vodoprávního úřadu, kancelář č. 57 náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, budova F, 470 36 Česká Lípa.

Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí vodoprávní úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu, úřední dny: pondělí a středa: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin).

Žadatel zajistí podle § 87 odst. 2 stavebního zákona, aby informace o žadateli, předmětu společného řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání, na veřejně přístupném místě na vstupní bráně k areálu, tj. na pozemku parc. č. 49/18 v k. ú. Janovice u Kravař. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, vodoprávní úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Před oznámením zahájení společného řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, který vyplývají z vlastnictví stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k tomuto pozemku nebo stavbě. Dále bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena práva osob, která vyplývají z vlastnictví sousedního pozemku nebo stavby na něm a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona. V tomto případě jsou účastníky řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník Bedřiška Vorlíčková a podle 
§ 94k písm. b) stavebního zákona obec Kravaře. Dle posouzení vodoprávního úřadu nebudou vydaným společným povolením přímo dotčena vlastnická práva nebo jiná práva dalších osob.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru 
v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávnění držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Do tří dnů po konání ústního jednání budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí, ke kterým se účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mohou vyjádřit. Následně bude ve věci rozhodnuto.

Upozornění pro žadatele:

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání společného povolení, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě na vstupní bráně k areálu, tj. na pozemku 
parc. č. 49/18 v k. ú. Janovice u Kravař, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru, popřípadě jiný podklad, z něhož lze usuzovat na podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 písm. a) správního řádu):

Bedřiška Vorlíčková, Janovice č.p. 14, Kravaře, 470 02 Česká Lípa 2

Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Obec Kravaře, IDDS: darbn9b
	sídlo: náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře u České Lípy

Účastníci společného řízení (§ 94k písm. a) stavebního zákona):

Bedřiška Vorlíčková, Janovice č.p. 14, Kravaře, 470 02 Česká Lípa 2

Ivana Rývorová

referent vodního hospodářství

Dotčené správní orgány:

Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí,

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Lípa 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Oddělení Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv
	sídlo: Michalská č.p. 260/29, 412 01 Litoměřice 1
Zastupitelstvo obce Kravaře, IDDS: darbn9b
	sídlo: náměstí č.p. 166, 471 03 Kravaře u České Lípy

Na vědomí:

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad

sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 1/1, 470 01 Česká Líp

Tento dokument se veřejnosti dle stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou, na úřední desce MěÚ Česká Lípa a Obecního úřadu Kravaře a musí být vyvěšen po dobu min. 15 dnů. Současně se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.mucl.cz  a www.zahradkycl.cz,  15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: ....................					Datum sejmutí: ....................

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

....................							....................

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení 	Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:                                                                     Razítko: